附件3：

阳江市妇幼保健院污水处理年度检测项目报价表

| 序号 | 检测类别 | 检测位置 | 项目内容 | 检测 点数 | 检测频次/天 | 检测频次/年 | 检测费（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | DWO01 阳江市妇幼保健院排污口 | PH值.色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮(MH3-N)、石油类、动植物油、挥发酚、总氧化物、总余氯 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 2 | 废水 |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 1 | 12 |  |  |
| 3 | 废水 |  | 悬浮物、化学需氧量 (寄样) | 1 | 1 | 48 |  |  |
| 4 | 废水 |  | 沙门氏菌 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 5 | 废水 |  | 志贺氏菌 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 6 | 无组织废气 | 污水站厂界 | 甲烷、臭气浓度、氨、氯气、硫化氢 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 7 | 噪声 | 厂界四周 | (昼、夜) | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 8 | 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖公司公章：

授权代表（签字）：

日期：   年  月   日