阳江市妇幼保健院全数字化高端彩色

B超维修采购项目

采 购 文 件

【项目编号：YJFY-ZWK-202508】

2025年4月8日

目  录

第一章  报价邀请	2

第二章  报价须知	5

第三章  采购需求书	8

第四章  报价文件组成及参考格式	16

# 一、报价邀请

阳江市妇幼保健院全数字化高端彩色B超维修采购项目公告

【项目编号：YJFY-ZWK-202508】

阳江市妇幼保健院拟对全数字化高端彩色B超维修采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的厂家（公司）按本公告的有关要求报价(项目采购需求及报价文件请点击下载)。

一、采购项目编号： YJFY-ZWK-2025-08

二、采购项目名称：阳江市妇幼保健院全数字化高端彩色B超维修采购项目

三、采购项目数量及预算：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 更换维修配件名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化高端彩色B超 | 飞利浦 EPIQ5 | 采集模块（ACQ板） | 1 | 21000元 | 设备故障情况：设备开机后机出现雪花状伪影，重启后故障仍旧，雪花散状伪影覆盖范围也不规律，时大时小，影响医学诊断。经检测该该设备主机前端采集模块（ACQ板）损坏，需更换该采集模块（ACQ板）。 |
| 合计共21000元 |  |  |  |  |  |  |

四、采购项目公示期：2025年4月9日至2025年4月15日五个工作日。

五、报价供应商资格条件

参加本次报价的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商条件外，还必须符合下列要求：

供应商须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、报价供应商不得串标围标，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。单位办公地点为同一地址的，供应商之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、三年内不得参加我院采购活动的处罚﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

六、截止递交报价文件时间：2025年4月16日上午8：00分至12：00分，下午14：30分至17：30分；逾期恕不接受。

七、联系方式

联系地址：阳江市富康路126号门诊楼3楼总务科

联系电话：0662-8899566

联系人：蔡工

邮箱：YJFYCJ@163.com

阳江市妇幼保健院

2025年4月8日

# 第二章  报价须知

一、报价文件的编制

1． 报价文件组成

详见第四章” 报价文件组成及参考格式”。

2．报价文件的编写

2.1. 报价文件的报价为单价报价，报价产品只允许有一个报价；

2.2  报价人要按对报价文件资料编写顺序页码。

# 二、报价文件的递交

1. 报价文件的密封和标记

1.1报价人要将报价文件用信封密封，并在封口处加盖公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

2．对报价文件投递的要求

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

采购设备名称：

项目编号：YJFY-ZWK-202508

# 第三章  采购需求书

- 一、供应商的资格要求为：

参加本次报价的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商条件外，还必须符合下列要求：

- 供应商须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、报价供应商不得串标围标，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。单位办公地点为同一地址的，供应商之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、三年内不得参加我院采购活动的处罚﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

- 二、报价要求：总报价不得高于2.1万元人民币，超出该上限的报价将作为无效投标处理，（报价更换的配件是全新类或备件类要在报价格表中注明）。

- 三、维修完成时间：合同签订生效后10个工作内。（超出该交货期将作为无效报价处理）。

- 四、维修地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 五、付款方式：经采购人和维修公司代表确定验收合格后，30个日历天一次付清款项。

- 六、维修验收及售后服务：

- 免费质保期期限：从验收合格确定签名之日起，免费质保期1年。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

# 第四章  报价文件组成及参考格式

# 报价文件组成

报价文件必须按照以下所列顺序装订成册(	一式五份)，主要内容包括但不限于以下内容：

报价人全称：

项目名称：阳江市妇幼保健院全数字化高端彩色B超维修采购项目

项目编号：YJFY-ZWK-202508

#### （一）、商务部分

1、营业执照、医疗器械经营许可证副本复印件和法人授权书原件、联系人身份证复印件。

2、公司资格声明函

#### （二）、售后服务部分

免费售后服务承诺时间及措施（附具体的售后服务方案）

- 、报价一览表

| 维修方式 | 维修更换配件名称 | 单价（元） | 总价（元） | 维修完成时间 | 更换的配件是否是全新类或备件类 | 免费质保期期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

联系电话：

日期：   年  月   日