阳江市妇幼保健院超高清视频解码器

采购项目（二次）

采 购 文 件

【项目编号：YJFY-ZWK-202510】

2025年6月11日

目  录

第一章  报价邀请	2

第二章  报价须知	5

第三章  采购需求书	8

第四章  报价文件组成及参考格式	16

# 一、报价邀请

阳江市妇幼保健院超高清视频解码器采购项目公告（二次）

【项目编号：YJFY-ZWK-202510】

阳江市妇幼保健院拟对超高清视频解码器采购项目进行采购，我院现有的监视器录像机和摄像枪是海康威视品牌，由于设备的兼容性问题，更换的超高清视频解码器需是海康威视品牌才能适配，欢迎符合资格条件的厂家（公司）按本公告的有关要求报价(项目采购需求及报价文件请点击下载)。

一、采购项目编号： YJFY-ZWK-2025-10

二、采购项目名称：阳江市妇幼保健院超高清视频解码器采购项目（二次）

三、采购项目数量及预算：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清视频解码器 | 海康威视DS-6A04UD | 1 | 19000元 | 保修期一年 |
| 合计共19000元 |  |  |  |  |  |

四、采购项目公示期：2025年6月11日至2025年6月17日五个工作日。

五、报价供应商资格条件

（一）响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人。

（二）响应供应商须依法取得《营业执照》、或《监控视频生产许可证》、《监控视频经营许可证》。

（三）供应商应对现场施工等安全负责。供应商管理不当造成的一切不良后果，责任自负。供应商对医院及第三方造成的人身损害及财产损失全权负责。

（四）响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。

（五）响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（六）响应供应商在参与采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。

六、截止递交报价文件时间：2025年6月18日上午8：00分至12：00分，下午14：30分至17：30分；逾期恕不接受。

七、联系方式

联系地址：阳江市富康路126号门诊楼3楼总务科

联系电话：0662-8899566

联系人：蔡工

邮箱：YJFYCJ@163.com

阳江市妇幼保健院

2025年6月11日

# 第二章  报价须知

一、报价文件的编制

1． 报价文件组成

详见第四章” 报价文件组成及参考格式”。

2．报价文件的编写

2.1. 报价文件的报价为单价报价，报价产品只允许有一个报价；

2.2  报价人要按对报价文件资料编写顺序页码。

# 二、报价文件的递交

1. 报价文件的密封和标记

1.1报价人要将报价文件用信封密封，并在封口处加盖公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

2．对报价文件投递的要求

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

采购设备名称：

项目编号：YJFY-ZWK-202510

# 第三章  采购需求书

- 一、供应商的资格要求为：

1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人。

2、响应供应商须依法取得《营业执照》、或《监控视频生产许可证》、《监控视频经营许可证》。

3、供应商应对现场施工等安全负责。供应商管理不当造成的一切不良后果，责任自负。供应商对医院及第三方造成的人身损害及财产损失全权负责。

4、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。

5、响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

6、响应供应商在参与采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。

- 二、货物要求：

- 1、供应商应提供全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并要按有关要求进行包装机装运。

- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。

- 3、供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。

- 4、供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，并免费保证设备与采购方电脑信息系统的匹配及连接。

- 三、报价要求：此报价必须是完成该项目的一切费用总和。包括：人工费、耗材费及零配件费、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用，总报价不得高于1.9万元人民币，超出该上限的报价将作为无效投标处理。

- 四、交货期：合同签订生效后30个日历天内。（超出该交货期将作为无效报价处理）。

- 五、交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 六、付款方式：在供应商完成设备安装及调式正常后、出具项目发票，经采购人审核无误后在30天内支付项目费用。

- 七、安装验收及售后服务：

安装验收：供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试以及验收报告等工作，所产生的费用由供应商负责。并出具该项目的验收报告（两份）加盖公章。

- 售后服务

- 1、免费质保期期限：从验收合格确定签名之日起，免费质保期1年。

- 2、维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 3、质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

八、设备技术参数和配置要求：

超高清视频解码器技术参数

1.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路100Pe50/60 或1路4K830，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI 可内嵌音频。

2.支持网络IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入视频输出。

3.支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率(3840 x 2160630(z)超高清输出;支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W。

4.支持两种音频输出方式:HDMI内嵌音频和外置音频输出视频编解码。

5.采用H.264/H.265 编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码。

6.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、 MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。

7.最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙。

8.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码;支持码流修改和切换;支持解码异常提示电视墙功能。

9.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持 256个平台预案轮巡组。

10.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙

11.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作

12.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作。

13.解码分辨率:不低于800W像素

14.视频解码能力:H.264/H.265:支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W,或8路800W,或10路600W,或16路400W,或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码。

15.MJPEG:4路1080P及以下分辨率实时解码

16.单口画面分割数:1,2,4,6,8,9, 12,16,25,36

17.音频输入接口:2路HDMI内嵌

18.视频输入接口:2路HDMI1.4，最大支持4K(仅奇数口)

19.视频输出分辨率:3840X2160@30Hz、2560 X 1440@30 Hz、1920 X 1200@60 Hz、1920X 1080@60 Hz、1920X1080@50 Hz、1680 X 1050@60 Hz、1600X1200@60Hz、1280X 1024@60 Hz、1280 X 720@60 Hz、1280 X 720@50 Hz、1024 X 768@60 Hz

20.视频输出 LED带载能力:单口带载260W,宽度144~4096，高度144~2160，宽度2对齐，高度2对齐

21.视频输出接口类型:4路HDMI1.4，支持4K

22.产品尺寸(宽x高x深):440 mm X 44.5 mm X 320.8mm

23.机箱接口:RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口*1;光口100base-FX/1000base-X*1，支持光电自适应;报警输入*8;报警输出*8;232接口 *1(RJ45);485接口*1;USB2.0接口*2

24.净重:≤5.20Kg

25.功耗:<50W

超高清视频解码器配置清单

1.主机（解码器）1套

2挂耳包1个

3.电源线1组

4脚垫4个

5接地线1条

- 6.使用说明1本

7.合格证1本

# 第四章  报价文件组成及参考格式

# 报价文件组成

报价文件必须按照以下所列顺序装订成册(	一式五份)，主要内容包括但不限于以下内容：

报价人全称：

项目名称：阳江市妇幼保健院超高清视频解码器采购项目（二次）

项目编号：YJFY-ZWK-202510

#### （一）、商务部分

1、营业执照、监控视频生产许可证、监控视频经营许可证副本复印件和法人授权书原件、联系人身份证复印件。

2、公司资格声明函

#### （二）、技术参数、售后服务部分

1、免费售后服务承诺时间及措施（附具体的售后服务方案）

2、技术参数（型号、规格）实质性响应一览表。

| 序号 | 采购需求书中 产品的技术参数 | 报价产品的实际技术参数 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

| 序号 | 采购需求书中 产品的配置清单 | 报价产品的实际配置清单 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

- 、报价一览表

| 报价项目内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 到货期限 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

联系电话：

日期：   年  月   日