附件1

阳江市妇幼保健院建设地面连廊市场调研

工程量清单报价表

| 品目名称 | 施工工艺及材料（供应商根据方案自行填写） | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一二期连廊立柱安装材料 |  |  |  |  |  | 1.材质≥304不锈钢；立柱外径≥89mm，、单骨面孤φ63管盖标准型。内壁厚度由供应商自行填写， 2. 挖地面柱头（60×60×60）捣制混凝土。 3.植入混凝土部分及焊接处要做防锈处理。 |
| 连廊地面施工 |  |  |  |  |  | 1.原路面建模、铲草、挖土、平整、水泥石粉抆平、夯实、材料。 2.捣制混凝土人行通道路、找平、光滑平整处理。（150mm厚） |
| 移植绿化树木 |  | 棵 | 13 |  |  | 1.二期区域移植5棵；一期区域移植8棵。 2.挖树、移树、挖洞、修枝、搬运。 |
| 连廊顶部安装材料 |  |  |  |  |  | 1.材料采用≥6mm阳光板进行封顶及焊接。 2.焊接处要做防锈处理。 |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  | 单价和总金额包括但不限于人工材料费、管理费、税金等费用 |

1.完工周期：    日历天；

2.质保期：      日历天。