阳江市妇幼保健院直饮水系统维护保养服务项目
比价采购文件

第一部分 采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应当具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构响应报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、供应商应当遵守相关的法律法规及条例，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商出具声明函，格式自拟）。

3、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或其他不符合规定条件。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动：提供承诺函，格式自拟。（供应商出具声明函，格式自拟）。

5、本项目不接受联合体响应。
二、商务要求：
1、服务期：2年。（自签订合同之日起）
2、服务地点：阳江市妇幼保健院。
3、报价要求：

本项目要求供应商以总价包干方式进行报价，响应报价应为人民币含税全包价，本项目的响应最高限价为人民币29800.00元（超出该上限的响应报价将作为无效报价处理）。响应报价包括该项目人工费、耗材费、零部件费（30元以内）（详见表二）、水质检测费、消毒费、税费、交通费、驻场服务费等所有相关一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

4、采购文件公告时间（公告5个工作日）

自：2026年5月28日至2026年6月3日止。
5、付款方式：分4期进行支付。
（1）在合同签订后，供应商上门更换完高效多介质过滤系统、玻璃钢自动活性炭系统、玻璃钢自动树脂软水系统、RO反渗透膜8支、20#过滤PP棉14支滤材后，供应商调试合格出具权威机构检验的水质报告、并开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方支付合同总额的30%给供应商。

（2）半年后供应商上门更换完20#过滤PP棉14支滤材并调试合格后出具权威机构检验的水质报告、开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方支付合同总额的20%给供应商。

（3）一年后，供应商上门更换完高效多介质过滤系统、玻璃钢自动活性炭系统、玻璃钢自动树脂软水系统、RO反渗透膜8支、20#过滤PP棉14支滤材后，供应商调试合格出具权威机构检验的水质报告、并开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方支付合同总额的30%给供应商。

（4）合同到期后，供应商并开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方将维保费用尾款付给供应商。
6、合同签订要求：

合同由成交供应商与采购人双方签订。

7、验收要求：

（1）验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，由采购人组织验收。

（2）验收按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。

8、双方权利与义务
（1）医院权利与义务

1.1 配合服务商开展维保工作。

1.2 委派专人负责项目对接，监督维保服务质量，验收维保成果。

1.3 为驻场维保人员提供必要的工作便利（工具存放、临时办公等）。

1.4 按合同约定及时支付服务费用。

1.5 对不合格服务、违规作业有权要求整改、更换人员，直至终止合同。
（2）服务商权利与义务

2.1 提供全流程维保服务，确保水质安全、设备正常。

2.2 派驻合格维保人员，遵守医院各项规章制度，接受医院监督考核。

2.3 承担维保过程中的安全责任、卫生责任，因维保不当造成水质污染、设备损坏的，承担全部责任及经济损失。

2.4 按时提交维保记录、报告，配合医院检查、审计及卫生监管部门抽查。

2.5 服务期内，未经医院同意不得擅自更换维保人员，不得转包、分包维保服务。
9、违约责任

（1）服务商未按约定频次、标准开展维保，或维保质量不达标、水质不合格的，医院有权扣除对应服务费用，要求限期整改；整改仍不合格的，有权解除合同。
（2）因维保失职导致水质污染、停水事故，给医院造成损失的，服务商承担全部赔偿责任，情节严重的追究法律责任。
（3）应急响应不及时、故障处置超时，影响医院正常用水的，每次扣除相应费用，造成不良影响的追加违约责任。
（4）使用不合格耗材、零部件，或违规作业的，医院有权立即终止合同，服务商退还已收费用，并承担相应赔偿。
三、技术要求：

（一）项目内容：

	采购内容
	数量
	项目预算
	简要服务要求

	直饮水系统维护保养服务
	一项
	2.98万元
	包括对院方直饮水系统进行维护工作（包括更换设备配件等。


服务范围：（详见表一、表二）

表一：
	序号
	设备类型
	数量
	单位
	备注

	1
	高效多介质过滤系统
	1
	组
	12个月/次

	2
	玻璃钢自动活性炭系统
	1
	组
	12个月/次

	3
	玻璃钢自动树脂软水系统
	1
	组
	12个月/次

	4
	20#过滤PP棉
	14
	支
	6个月/次

	5
	RO反渗透膜
	8
	支
	12个月/次

	6
	常规维护
	1
	项
	


表二：

	序号
	配件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	1
	2分水管
	1
	米
	≤5
	

	2
	内部密封橡胶圈
	1
	个
	≤5
	

	3
	2分快接直通接头
	1
	个
	≤10
	

	4
	2 分快接直通开关
	1
	个
	≤15
	

	5
	温控器
	1
	套
	≤40
	

	6
	内部电源线路
	1
	个
	≤25
	

	7
	出水开关
	1
	套
	≤75
	

	8
	电路控制板
	1
	张
	≤150
	

	9
	内部加热罐组件
	1
	套
	≤200
	


（二）服务要求

1、更换顶楼净水设备滤芯，具体更换耗材见附件物品与服务清单；2、更换耗材后，供水系统检测:压力测试、出水质量TDS 检测，砷和锰，臭和味，色度，溶解性总固体，菌落总数，大肠杆菌等。标准以出具权威机构检测报告为准；3、整套自动电子控制系统的检测、维护和保养。若产生材料成本由甲方承担，供应商提供报价及维修服务；4、循环杀菌系统的检测和保养。若产生材料成本由甲方承担，供应商提供报价及维修服务；5、各电机组和设备部分的净水管路的维护保养。若产生材料成本由院方承担，供应商提供报价及维修服务；6、在服务期间供应商要保证楼顶净水设备出水端水质标准达到国家标准，由有资质的第三方出具权威检测报告证明，并提交院方管理科室存档；7、院内所有管线机饮水机的维护，维护保养（管线机维护说明:经供应商专业人员的检修，针对30元以内的零配件更换，供应商免费提供材料以及上门维修服务。若所更换的零配件费用超过30元，则更换零配件的成本由院方承担，供应商提供免费的维修维护服务）。8、服务期内，医院可根据实际使用需求，调整维保范围及频次，双方另行协商。
（三）项目方案要求：

1、服务流程

1.1 施工时，服务供应商采取必要安全措施，并指定专人负责，做好围蔽，确保施工现场的安全，并接受院方管理检查和指导。在施工过程中造成的任何安全事故及财产损失，其责任全部由服务供应商承担，采购方不承担任何责任，如采购方受到追偿，采购方的损失全部由服务供应商承担。

1.2 服务供应商施工人员施工时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响医院内部的正常生活，施工所产生的废料、杂物等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得随意堆放。

1.3 严格按照作业规范流程施工，做好作业记录，全程接受医院监督。

1.4 作业完成后，清理现场，恢复场地。

2、安全作业规范

作业人员井下作业需执行有限空间作业规范，配备监护人员及应急救援设备，杜绝安全事故。

4、项目实施要求：

服务商必须针对项目实施提供一系列实施保障，服务过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果供应商已有产品或工作模式在标准和规范方面存在缺陷，供应商必须在本项目实施过程中予以改正。
四、其他事项
服务商投标/响应时，需提交详细维保方案、应急处置预案、人员配置、耗材清单、业绩证明等资料。

第二部分 合同格式

阳江市妇幼保健院直饮水系统维护保养服务项目合同

项目名称：阳江市妇幼保健院直饮水系统维护保养服务  

项目起止时间：                             
委 托 方（甲方）：   阳江市妇幼保健院      

受 托 方（乙方）：                         

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得修改实质性条款。

甲    方：阳江市妇幼保健院

电    话：           　   传  真： /        地  址：阳江市江城区富康路126号

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：   

根据阳江市妇幼保健院直饮水系统维护保养服务的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额：

本项目以总价包干方式进行，合同金额应为人民币含税全包价，本项目的响应最高限价为人民币29800.00元（超出该上限的响应报价将作为无效报价处理）。响应报价包括该项目人工费、耗材费、零部件费（30元以内）（详见表二）、水质检测费、消毒费、税费、交通费、驻场服务费等所有相关一切费用，甲方不再支付其他任何费用。
二、项目服务要求

（一）项目内容：
服务范围包括对院方直饮水系统进行维护工作（详见表一）包括更换设备配件等（详见表二）。
表一：
	序号
	设备类型
	数量
	单位
	备注

	1
	高效多介质过滤系统
	1
	组
	12个月/次

	2
	玻璃钢自动活性炭系统
	1
	组
	12个月/次

	3
	玻璃钢自动树脂软水系统
	1
	组
	12个月/次

	4
	20#过滤PP棉
	14
	支
	6个月/次

	5
	RO反渗透膜
	8
	支
	12个月/次

	6
	常规维护
	1
	项
	


表二：

	序号
	配件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	1
	2分水管
	1
	米
	
	

	2
	内部密封橡胶圈
	1
	个
	
	

	3
	2分快接直通接头
	1
	个
	
	

	4
	2 分快接直通开关
	1
	个
	
	

	5
	温控器
	1
	套
	
	

	6
	内部电源线路
	1
	个
	
	

	7
	出水开关
	1
	套
	
	

	8
	电路控制板
	1
	张
	
	

	9
	内部加热罐组件
	1
	套
	
	


（二）服务要求

1、更换顶楼净水设备滤芯，具体更换耗材见附件物品与服务清单；2、更换耗材后，供水系统检测:压力测试、出水质量TDS 检测，砷和锰，臭和味，色度，溶解性总固体，菌落总数，大肠杆菌等。标准以出具权威机构检测报告为准；3、整套自动电子控制系统的检测、维护和保养。若产生材料成本由甲方承担，供应商提供报价及维修服务；4、循环杀菌系统的检测和保养。若产生材料成本由甲方承担，供应商提供报价及维修服务；5、各电机组和设备部分的净水管路的维护保养。若产生材料成本由院方承担，供应商提供报价及维修服务；6、在服务期间供应商要保证楼顶净水设备出水端水质标准达到国家标准，由有资质的第三方出具权威检测报告证明，并提交院方管理科室存档；7、院内所有管线机饮水机的维护，维护保养（管线机维护说明:经供应商专业人员的检修，针对30元以内的零配件更换，供应商免费提供材料以及上门维修服务。若所更换的零配件费用超过30元，则更换零配件的成本由院方承担，供应商提供免费的维修维护服务）。8、服务期内，医院可根据实际使用需求，调整维保范围及频次，双方另行协商。
（三）项目方案要求：

1、服务流程

1.1 施工时，服务供应商采取必要安全措施，并指定专人负责，做好围蔽，确保施工现场的安全，并接受院方管理检查和指导。在施工过程中造成的任何安全事故及财产损失，其责任全部由服务供应商承担，采购方不承担任何责任，如采购方受到追偿，采购方的损失全部由服务供应商承担。

1.2 服务供应商施工人员施工时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响医院内部的正常生活，施工所产生的废料、杂物等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得随意堆放。

1.3 严格按照作业规范流程施工，做好作业记录，
全程接受医院监督。

1.4 作业完成后，清理现场，恢复场地。

2、安全作业规范

作业人员井下作业需执行有限空间作业规范，配备监护人员及应急救援设备，杜绝安全事故。
4、项目实施要求：

服务商必须针对项目实施提供一系列实施保障，服务过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果供应商已有产品或工作模式在标准和规范方面存在缺陷，供应商必须在本项目实施过程中予以改正。
四、服务期：2年。（自签订合同之日起） 
五、服务地点：阳江市妇幼保健院。
六、付款方式及账号资料：

1、付款方式：分4期进行支付。
（1）在合同签订后，供应商上门更换完高效多介质过滤系统、玻璃钢自动活性炭系统、玻璃钢自动树脂软水系统、RO反渗透膜8支、20#过滤PP棉14支滤材后，供应商调试合格出具权威机构检验的水质报告、并开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方支付合同总额的30%给供应商。

（2）半年后供应商上门更换完20#过滤PP棉14支滤材并调试合格后出具权威机构检验的水质报告、开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方支付合同总额的20%给供应商。

（3）一年后，供应商上门更换完高效多介质过滤系统、玻璃钢自动活性炭系统、玻璃钢自动树脂软水系统、RO反渗透膜8支、20#过滤PP棉14支滤材后，供应商调试合格出具权威机构检验的水质报告、并开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方支付合同总额的30%给供应商。

（4）合同到期后，供应商并开具税票后，将所有请款资料提交采购方，采购方将维保费用尾款付给供应商。
2、乙方账号资料：乙方账号信息

①统一社会信用代码：

②开户行：

③账号：

④行号：

七、验收要求：

（1）验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行，由甲方组织验收。

（2）验收按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。

八、双方权利与义务
（1）医院权利与义务

1.1 配合服务商开展维保工作。

1.2 委派专人负责项目对接，监督维保服务质量，验收维保成果。

1.3 为驻场维保人员提供必要的工作便利（工具存放、临时办公等）。

1.4 按合同约定及时支付服务费用。

1.5 对不合格服务、违规作业有权要求整改、更换人员，直至终止合同。
（2）服务商权利与义务

2.1 提供全流程维保服务，确保水质安全、设备正常。

2.2 派驻合格维保人员，遵守医院各项规章制度，接受医院监督考核。

2.3 承担维保过程中的安全责任、卫生责任，因维保不当造成水质污染、设备损坏的，承担全部责任及经济损失。

2.4 按时提交维保记录、报告，配合医院检查、审计及卫生监管部门抽查。

2.5 服务期内，未经医院同意不得擅自更换维保人员，不得转包、分包维保服务。
九、违约责任

（1）服务商未按约定频次、标准开展维保，或维保质量不达标、水质不合格的，医院有权扣除对应服务费用，要求限期整改；整改仍不合格的，有权解除合同。
（2）因维保失职导致水质污染、停水事故，给医院造成损失的，服务商承担全部赔偿责任，情节严重的追究法律责任。
（3）应急响应不及时、故障处置超时，影响医院正常用水的，每次扣除相应费用，造成不良影响的追加违约责任。
（4）使用不合格耗材、零部件，或违规作业的，医院有权立即终止合同，服务商退还已收费用，并承担相应赔偿。
十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（1）本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

（1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（2）合同一式   份。

甲方（盖章）：阳江市妇幼保健院          乙方（盖章）：

法人代表：                              法人代表：            

委托代理人（联系人）：                  委托代理人（联系人）：

签定日期：        年     月    日       

廉 洁 协 议 书
甲方（全称）：    阳江市妇幼保健院    

乙方（全称）：                         
为加强双方廉洁合作，确保高效优质完成各自义务，甲乙双方约定本协议书并作为双方共同遵守的廉洁约束行为准则。
一、甲方责任
1.
甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁约束管理的各项制度和规定；
2.
甲方有责任对本单位相关人员进行廉洁工作教育；
3. 甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁约束管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券；
4.
甲方人员如违反廉洁约束管理制度及本责任书规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚；
5.
对于乙方举报甲方人员违反廉洁约束规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

二、乙方责任
1.
乙方应保证乙方人员了解甲方有关廉洁约束管理的各项制度及本责任书的规定，并遵照执行；
2.
乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券；
3.
乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁约束管理执行情况的监督；
4.
乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计监察部门举报：

如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，甲方将向乙方出示警告，并在甲方内部通报。除追回由此给甲方造成的损失外，并对乙方知情不报人员进行相应处罚。一年内连续出现2次及以上类似情况，甲方有权暂停或终止与乙方的合作；
5.  如因乙方人员在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
三、甲方的其他举措
甲方单位会对发生违约的乙方单位及其个人建立诚信档案，发现一次严重违约行力的乙方单位及其个人将被列入甲方合作商黑名单。
四、举报方式
1. 甲方接受乙方实名或匿名举报或投诉，并保证信息保密，常设举报部门。

甲方投诉举报电话：0662-8889020                

邮箱：yjfy8889020@163.com
联系电话：0662-8889020
工作时间：周一至周五。
2. 本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后生效。

（以下为签署页）
甲方（公章）： 阳江市妇幼保健院     乙方（公章）：                    

负责人：                           负责人：
签约日期：
     年      月      日       
14

