阳江市妇幼保健院排水系统（雨、污）水管道清理服务项目比价采购文件

第一部分 采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应当具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构响应报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、供应商应当遵守相关的法律法规及条例，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商出具声明函，格式自拟）。

3、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或其他不符合规定条件。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动：提供承诺函，格式自拟。（供应商出具声明函，格式自拟）。

5、本项目不接受联合体响应。
二、商务要求：
1、服务期：1年。（自签订合同之日起）
2、服务地点：阳江市妇幼保健院。
3、报价要求：

本项目要求供应商以总价包干方式进行报价，响应报价应为人民币含税全包价，本项目的响应最高限价为人民币37800.00元（超出该上限的响应报价将作为无效报价处理）。响应报价包括该项目相关服务、供应商项目人员交通费、税金等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

4、采购文件公告时间（公告5个工作日）

自：2026年5月28日至2026年6月3日止。
5、付款方式：

每季度服务供应商将经我院确认的服务资料整理成册报送总务科电工组进行存档并进行款项支付。（即每季度支付合同总金额的25%）
6、合同签订要求：

合同由成交供应商与采购人双方签订。

7、验收要求：

（1）验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，由采购人组织验收。

（2）验收按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。

8、双方责任

（1）医院责任

1.1 指定专人负责项目对接，监督服务质量，协调作业过程中出现的问题。

1.2 按合同约定及时支付服务费用。

1.3 为服务商作业提供必要的场地支持。

（2）服务商责任

2.1 服从医院管理，做好安全工作。

2.2 负责作业人员的安全管理，承担作业过程中发生的安全事故、人员伤亡、财产损失等全部责任。
9、违约责任

（1）服务商未按约定频次、质量提供服务的，医院有权要求限期整改，整改仍不合格的，扣除对应服务费用，直至解除合同。

（2）服务商违规处置废弃物、造成环境污染，或违反医院院感、安全规定，引发事故的，医院有权立即解除合同，服务商承担全部法律责任及经济赔偿。
三、技术要求：

（一）项目内容：

	采购内容
	数量
	项目预算
	简要服务要求

	排水系统（雨、污）水管道清理服务
	一项
	3.78万元
	包括清理化粪池、排污水井、排雨水进、排（雨、污）管道、厕所、卫生间沉池、厨房隔油池。


服务范围包括化粪池5个（一期3个、二期2个）、排污水井28个、排雨水井32个、排（雨、污）管道1400米（室外排污主管约600米、室外排雨水主管约800米）、一期厕所279个、一期地下室卫生间沉池1个、厨房隔油池1个。
（二）服务要求

1、通知服务供应商对院内厕所、地漏、洗手盆堵塞进行疏通，服务供应商1小时内安排人员到达现场解决问题。若服务供应商未能按时到场处理，采购方有权另请第三方进行服务，费用从当期服务款中扣出，超出当期服务款部分由服务供应商承担。

2、室外(露天)的排污井每10天要去抽一次。

3、每月对室外的排污、排雨管道及雨污井进行检查一次。如有堵塞、需要及时用高压车清疏，以确保医院管道排水的畅通，不影响医院工作生活卫生。

4、化粪池需要每季度定期清理一次，用大型吸污车清理干净，确保化粪池不会堵塞。

5、服务供应商每到国家规定的重大节假日前过来检查并清理一次管道及雨、污水井。

6、服务供应商须独立完成采购人委托的业务，不得将部分或整体转让第三方完成，保证服务前中后资料的完整，不得遗失、损坏资料，并按采购人的要求按期做好已完结的相关资料移交和归档工作。
7、服务期内，医院有权根据实际使用需求，调整服务内容及频次，双方另行协商。
（三）项目方案要求：

1、服务流程

1.1 施工时，服务供应商采取必要安全措施，并指定专人负责，如进入井(池)体内工作，要做好预防措施、防止废气等气体中毒，并做好围蔽，确保施工现场的安全，并接受院方管理检查和指导。在施工过程中造成的任何安全事故及财产损失，其责任全部由服务供应商承担，采购方不承担任何责任，如采购方受到追偿，采购方的损失全部由服务供应商承担。

1.2 服务供应商施工人员施工时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响医院内部的正常生活，施工所产生的废料、杂物等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得随意堆放。

1.3 严格按照作业规范流程施工，做好作业记录，全程接受医院监督。

1.4 作业完成后，清理现场，恢复场地。

2、安全作业规范

2.1 安全防护：作业人员井下作业需执行有限空间作业规范，提前通风、检测有毒有害气体，配备监护人员及应急救援设备，杜绝安全事故。

2.2 设备安全：作业设备性能完好，操作规范，避免施工过程中损坏医院管道、路面、绿化、消防设施等公共财产，若造成损坏，需无偿修复或照价赔偿。

3、应急处置方案要求
制定突发堵塞、污水外溢、安全事故应急处置预案，接到医院紧急通知后，常规应急1小时内到场，重大紧急情况30分钟内到场，快速处置问题。
4、项目实施要求：

服务商必须针对项目实施提供一系列实施保障，服务过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果供应商工作模式在标准和规范方面存在缺陷，供应商必须在本项目实施过程中予以改正。
第二部分 合同格式

阳江市妇幼保健院排水系统（雨、污）水管道清理服务项目合同

项目名称：阳江市妇幼保健院排水系统（雨、污）水管
道清理服务  

项目起止时间：                             
委 托 方（甲方）：   阳江市妇幼保健院      

受 托 方（乙方）：                         

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得修改实质性条款。

甲    方：阳江市妇幼保健院

电    话：           　   传  真： /        地  址：阳江市江城区富康路126号

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：   

根据阳江市妇幼保健院排水系统（雨、污）水管道清理服务的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额：

本项目以总价包干方式进行，合同金额应为人民币含税全包价，本项目的合同金额为人民币XXXXX元。合同金额包括该项目相关服务、供应商项目人员交通费、税金等一切费用，甲方不再支付其他任何费用。
二、项目服务要求

（一）项目内容：
服务范围包括化粪池5个（一期3个、二期2个）、排污水井28个、排雨水井32个、排（雨、污）管道1400米（室外排污主管约600米、室外排雨水主管约800米）、一期厕所279个、一期地下室卫生间沉池1个、厨房隔油池1个。
（二）服务要求

1、通知服务供应商对院内厕所、地漏、洗手盆堵塞进行疏通，服务供应商1小时内安排人员到达现场解决问题。若服务供应商未能按时到场处理，采购方有权另请第三方进行服务，费用从当期服务款中扣出，超出当期服务款部分由服务供应商承担。

2、室外(露天)的排污井每10天要去抽一次。

3、每月对室外的排污、排雨管道及雨污井进行检查一次。如有堵塞、需要及时用高压车清疏，以确保医院管道排水的畅通，不影响医院工作生活卫生。

4、化粪池需要每季度定期清理一次，用大型吸污车清理干净，确保化粪池不会堵塞。

5、服务供应商每到国家规定的重大节假日前过来检查并清理一次管道及雨、污水井。

6、服务供应商须独立完成采购人委托的业务，不得将部分或整体转让第三方完成，保证服务前中后资料的完整，不得遗失、损坏资料，并按采购人的要求按期做好已完结的相关资料移交和归档工作。
7、服务期内，医院有权根据实际使用需求，调整服务内容及频次，双方另行协商。
（三）项目方案要求：

1、服务流程

1.1 施工时，服务供应商采取必要安全措施，并指定专人负责，如进入井(池)体内工作，要做好预防措施、防止废气等气体中毒，并做好围蔽，确保施工现场的安全，并接受院方管理检查和指导。在施工过程中造成的任何安全事故及财产损失，其责任全部由服务供应商承担，采购方不承担任何责任，如采购方受到追偿，采购方的损失全部由服务供应商承担。

1.2 服务供应商施工人员施工时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响医院内部的正常生活，施工所产生的废料、杂物等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得随意堆放。

1.3 严格按照作业规范流程施工，做好作业记录，全程接受医院监督。

1.4 作业完成后，清理现场，恢复场地。

2、安全作业规范

2.1 安全防护：作业人员井下作业需执行有限空间作业规范，提前通风、检测有毒有害气体，配备监护人员及应急救援设备，杜绝安全事故。

2.2 设备安全：作业设备性能完好，操作规范，避免施工过程中损坏医院管道、路面、绿化、消防设施等公共财产，若造成损坏，需无偿修复或照价赔偿。

3、应急处置方案要求
制定突发堵塞、污水外溢、安全事故应急处置预案，接到医院紧急通知后，常规应急1小时内到场，重大紧急情况30分钟内到场，快速处置问题。
4、项目实施要求：

服务商必须针对项目实施提供一系列实施保障，服务过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果供应商工作模式在标准和规范方面存在缺陷，供应商必须在本项目实施过程中予以改正。
四、服务期：1年。（自签订合同之日起） 
五、服务地点：阳江市妇幼保健院。
六、付款方式及账号资料：

1、付款方式：每季度服务供应商将经我院确认的服务资料整理成册、完税发票及本项目采购合同一并报送总务科电工组进行存档并进行款项支付。（即每季度支付合同总金额的25%）
2、乙方账号资料：乙方账号信息

①统一社会信用代码：

②开户行：

③账号：

④行号：

七、验收要求：

（1）验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行，由甲方组织验收。

（2）验收按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。

八、双方责任

（1）医院责任

1.1 指定专人负责项目对接，监督服务质量，协调作业过程中出现的问题。

1.2 按合同约定及时支付服务费用。

1.3 为服务商作业提供必要的场地支持。

（2）服务商责任

2.1 服从医院管理，做好安全工作。

2.2 负责作业人员的安全管理，承担作业过程中发生的安全事故、人员伤亡、财产损失等全部责任。
九、违约责任

（1）服务商未按约定频次、质量提供服务的，医院有权要求限期整改，整改仍不合格的，扣除对应服务费用，直至解除合同。

（2）服务商违规处置废弃物、造成环境污染，或违反医院院感、安全规定，引发事故的，医院有权立即解除合同，服务商承担全部法律责任及经济赔偿。
十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（1）本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

（1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（2）合同一式   份。

甲方（盖章）：阳江市妇幼保健院          乙方（盖章）：

法人代表：                              法人代表：            

委托代理人（联系人）：                  委托代理人（联系人）：

签定日期：        年     月    日       

廉 洁 协 议 书
甲方（全称）：    阳江市妇幼保健院    

乙方（全称）：                         
为加强双方廉洁合作，确保高效优质完成各自义务，甲乙双方约定本协议书并作为双方共同遵守的廉洁约束行为准则。
一、甲方责任
1.
甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁约束管理的各项制度和规定；
2.
甲方有责任对本单位相关人员进行廉洁工作教育；
3. 甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁约束管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券；
4.
甲方人员如违反廉洁约束管理制度及本责任书规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚；
5.
对于乙方举报甲方人员违反廉洁约束规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

二、乙方责任
1.
乙方应保证乙方人员了解甲方有关廉洁约束管理的各项制度及本责任书的规定，并遵照执行；
2.
乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券；
3.
乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁约束管理执行情况的监督；
4.
乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计监察部门举报：

如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，甲方将向乙方出示警告，并在甲方内部通报。除追回由此给甲方造成的损失外，并对乙方知情不报人员进行相应处罚。一年内连续出现2次及以上类似情况，甲方有权暂停或终止与乙方的合作；
5.  如因乙方人员在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
三、甲方的其他举措
甲方单位会对发生违约的乙方单位及其个人建立诚信档案，发现一次严重违约行力的乙方单位及其个人将被列入甲方合作商黑名单。
四、举报方式
1. 甲方接受乙方实名或匿名举报或投诉，并保证信息保密，常设举报部门。

甲方投诉举报电话：0662-8889020                

邮箱：yjfy8889020@163.com
联系电话：0662-8889020
工作时间：周一至周五。
2. 本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后生效。

（以下为签署页）
甲方（公章）： 阳江市妇幼保健院     乙方（公章）：                    

负责人：                           负责人：
签约日期：
     年      月      日       
11

