## Sheet1
2026年校准设备清单
序号 | 设备名称 | 数量（支/台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注（是否不能做）
1 | 呼吸机 | 27
2 | 麻醉机 | 9
3 | 彩超 | 21
4 | 婴儿辐射保暖台 | 20
5 | 婴儿培养箱 | 51
6 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 30
7 | 体重秤、婴儿称 | 25
8 | 额温枪 | 15
9 | 除颤器 | 4
10 | 医用注射泵和输液泵（注射泵101台（含单双泵）、输液泵50台） | 126
11 | 高频电刀 | 3
12 | 脉搏血氧计 | 6
13 | 浮标式氧气吸入器、负压吸引器 | 100
14 | 机械温度计 | 32
15 | 冰箱 | 27
16 | 移液器 | 37
17 | 离心机 | 15
18 | 恒温干燥箱、二氧化碳培养箱 | 8
19 | 生物安全柜 | 9
20 | 分析天平 | 1
21 | 快速实时荧光定量PCR仪(达安) | 2
22 | 荧光定量PCR仪(宏石) | 2
23 | PCR基因扩增仪（ABI\伯乐） | 3
24 | 精密酸度仪 | 1
25 | 核酸浓度测定仪 | 1
26 | 全自动血液细胞分析仪 | 3
27 | 时间分辨荧光免疫分析仪 PE1420 | 1
28 | 洗板仪 深圳汇松 PW-960 | 1
29 | 西门子生化仪ADVIA1800 | 2
30 | 西门子化学发光ADVIA Centaur X | 1
31 | 加样枪（排枪） | 7
32 | 加样枪（单枪） | 2
33 | 倒置显微镜附显微照相设备 | 1
34 | 普通双目显微镜 | 4
35 | 荧光显微镜 | 1
36 | 普通天平 | 1
37 | fish杂交仪 | 1
38 | 超纯水仪或自动纯水蒸馏器 | 1
39 | 恒温水浴箱 | 1
40 | 骨密度仪SONOST 2000 | 1
41 | 骨密度仪 阳光7000P | 1
42 | 听力计MA51 | 1
43 | 听力筛查仪ACCUSCREEN | 3
44 | 听觉脑干诱发电位图580-NAVPR2 | 1
45 | 中耳分析仪GSI Tympstar | 1
46 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1
47 | 激光治疗仪 | 1
48 | MR | 1
49 | 肺功能仪 | 2
50 | 角膜曲率计 | 1
51 | 全自动血红蛋白毛细管电泳仪Sebia CAPILLARYS | 1
52 | 气腹机 | 3
合计 |  | 620
预算总金额： 元